## SICUREZZA
Listino Sicurezza
Centrali SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
Smartliving 505 | Centrale per la gestione di un massimo di 5 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 150.5
SmartLiving 515 | Centrale per la gestione di un massimo di 15 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 5 aree gestibili. Gestione massimo di 30 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,2Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 182.5
SmartLiving 1050 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 310
SmartLiving 1050/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici utente e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 386.5
SmartLiving 1050L | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 3Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. . | 401
SmartLiving 1050L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 50 terminali in box grande. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 10 aree gestibili. Gestione massimo di 50 codici e 100 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 500 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 477
SmartLiving 10100L | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore 5Ah. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/2 IMQ. | 479
SmartLiving 10100L/G3 | Centrale per la gestione di un massimo di 100 terminali. Scheda principale con 10 terminali programmabili, 1 relè e 2 O.C. programmabili; comunicatore digitale, modem di programmazione e comunicatore vocale (opzione SmartLogos30). 15 aree gestibili. Gestione massimo di 100 codici e 150 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 1000 eventi. Box metallico per alloggiamento max 2 batterie 12Vcc@17Ah. Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A 1,2A per ricarica batteria. Certificazione EN50131-3/3 EN50131-6/3 IMQ. | 556.5
Dispositivi di comando per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
Joy/GR | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 140
Joy/MAX | Tastiera con display grafico e retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer e LED di segnalazione. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Cronotermostato. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175
Concept/GN | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone,1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Nero. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175.5
Concept/GB | Tastiera con display grafico retroilluminato e tasti a sfioramento per la gestione dei sistemi SmartLiving, interfaccia utente ad icone, 1 terminale programmabile. Buzzer e LED di segnalazione. Colore Bianco. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 175.5
Evolution/SB | Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con interfaccia Ethernet. Controllo di installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore bianco. | 792
Evolution/SN | Dispositivo multimediale per controllo domotico dei sistemi SmartLiving con interfaccia Ethernet. Controllo di installazioni multiple (max 10 centrali). Gestione telecamere IP e mappe interattive. 5 uscite programmabili. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore nero. | 792
Alien/SB | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Bianco | 255
Alien/STB | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Colore Bianco | 389
Alien/SN | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Colore Nero | 255
Alien/STN | Interfaccia utente Touch Screen 4,3" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Colore Nero | 389
Alien/GB | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco. | 371
Alien/GTB | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Bianco. | 504
Alien/GN | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero. | 371
Alien/GTN | Interfaccia utente Touch Screen 7" su I-Bus. Lettore di prossimità, sensore di temperatura ambiente, microfono ed altoparlante integrati, 2 terminali programmabili. Interfaccia USB. Allogiamento per µSD card. Cronotermostato. Ricetrasmettittore via radio integrato (50 terminali e 100 radiochiavi). Possibilità di montaggio ad incasso. Colore Nero. | 504
KB100-B | Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5
KB100-N | Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5
InlivFm100 | Scatola per montaggio ad incasso delle tastiere ALIEN/GX ed Evolution/XX (conf. 5 pz.) | 42
Lettori di prossimità per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
nBy/S | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. IP34. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 73.5
nBy/X | Lettore di prossimità montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 40.5
nCard | Card per lettori nBy. | 12
nKey | Tag in plastica per lettori nBy. | 12
nBoss-N | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Nero. | 22
nBoss-R | Tag in pelle per lettori di prossimità della serie nBy. Colore Rosso. | 22
Accessori per centrali SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
AUXREL32 | Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 41.5
Flex5/P | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 73.5
Flex5/U | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie protette da fusibile autoripristinabile. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 65.5
Flex5/DAC | Espansione di uscita a tensione di rete 230V. 5 terminali programmabili come Triac, Relè o Dimmer. Misura delle grandezze elettriche (corrente, potenza, tensione) e del fattore di potenza (cos φ) per ciascuna uscita. Completo di display e tasti per la programmazioine. Montaggio su guida DIN. | 450
SmartLogos30M | Scheda vocale per centrali SmartLiving. Fino a 30 minuti di messaggi vocali, (max 500 messaggi registrabili). Certificazione EN50131-3 IMQ. | 108
REL1INT | Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc. | 13.5
IGKNX100 | Gateway di interfaccia tra sistemi SmartLiving e sistemi KNX®. | 1028
IB100-RP | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e protezione antisabotaggio. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 63
IB100-RU | Isolatore I-Bus con rigenerazione dei dati e morsettiera a vista. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 55.5
IB100-A | Isolatore I-Bus con rigenerazione sia dei dati che dell'alimentazione e protezione antisabotaggio. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 88.5
Sistemi di comunicazione per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
SmartLan/G | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocolli TCP/IP. Invio email con allegati. Web server integrato. Gestione protocollo SIA-IP. Criptazione dati AES128bit. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione EN50131-3 IMQ. | 379
SmartLan/SI | Interfaccia Ethernet per connessione a reti LAN e WAN. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving via Internet. Certificazione CEI 79-2 e EN50131-3. | 136
Nexus | Modulo GSM integrato su I-Bus. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. | 311
Nexus/G | Modulo GSM/GPRS integrato su I-BUS. Funzioni di comunicatore vocale e digitale su rete GSM/GPRS. Invio SMS e telefonata per singolo evento. Risponditore e gestione comandi da DTMF. Gestione protocollo SIA-IP. Programmazione e controllo delle centrali SmartLiving tramite GPRS. | 342
SmartLink/AP | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 209
SmartLink/AG | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico. | 315
SmartLink/AGP | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 355
SmartLink/APWB | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 189
SmartLink/AGWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS. 5 terminali programmabili. Solo scheda. | 294
SmartLink/AGPWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 334
SmartModem100 | Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione. | 216.5
SmartModem200 | Scheda modem standard per centrali SmartLiving. | 184.5
App AlienMobile e AlienMobile+ per la gestione dei dispositivi SmartLiving. Disponibile per iPad e iPhone su Apple Store e per Android su Google Play.
Rilevatori Xline
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
XIR100H | Rilevatore infrarosso passivo digitale. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura. | 22
XIR200H | Rilevatore infrarosso passivo. PIR duale digitale. Copertura 15m. Analisi digitale dei segnali. Angolo di rivelamento 100°. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Regolazione della sensibilità. Antiaccecamento. Conteggio degli impulsi. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. | 23.4
XDT200H | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 56
XDT200HM | Rilevatore doppia tecnologia. PIR duale digitale. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. Antimascheramento microonda. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Resistenze di fine linea selezionabili. Funzione AND/OR. Funzione “Smart-OR”. | 64
XTT200H | Rivelatore tripla tecnologia da interno. Microonde basate su banda X. Copertura 15m. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. Conteggio degli impulsi. Opzione comunicazione digitale. Compensazione della temperatura. Antiaccecamento. LED escludibili. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Predisposizione resistenze di fine linea. | 128
Rilevatori Bluvista
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
BIR100 | Rilevatore infrarosso passivo. Distanza di rivelamento 10m. Angolo di rivelamento 110°. Led di allarme escludibile. Durata dell'impulso d'allarme regolabile. Compensazione automatica della temperatura. | 21
BIC100 | Rilevatore infrarosso passivo da soffitto, copertura 360°. Diametro di rivelamento 6m@3,6m di altezza. Led di allarme escludibile. Conta impulsi. Compensazione automatica della temperatura. | 24
Rilevatori per esterno
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
BD-D060 | Barriera ottica a doppio raggio da 60m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 139.5
BD-T100 | Barriera ottica a triplo raggio da 100m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 203.5
BD-Q200 | Barriera ottica a quadruplo raggio da 200m. Regolazione orizzontale e verticale dei raggi. IP54. Tempo di intervento programmabile. | 337.5
OTT100H | Rivelatore tripla tecnologia da esterno. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. | 217
ODI100H | Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Antimascheramento. Portata 3÷18m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR | 180
Segnalatori ottico/acustici per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
IVY | Sirena autoalimentata per esterno. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 91
IVY-F | Sirena autoalimentata per esterno con antischiuma. 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 100.5
IVY-M | Sirena autoalimentata per esterno, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 114
IVY-FM | Sirena autoalimentata per esterno, con antischiuma ed effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Ingressi ausiliari di attivazione ed inibizione. Uscita di segnalazione guasto. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso a LED. | 121
IVY-B | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 134.5
IVY-BF | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS. 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 143.5
IVY-BM | Sirena autoalimentata per esterno con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 154
IVY-BFM | Sirena autoalimentata per esterno antischiuma con interfaccia I-BUS, effetto metallo (cromata). 103dB(A)@3m. IP34. Programmazione parametri (tipologia di suono, volume etc.) attraverso SmartLeague a seconda dell'evento. Segnalatore luminoso a LED. Certificazione CEI79-2 IMQ. | 165.5
IVY-Civetta | Sirena civetta da esterno serie IVY. | 47
IVY-Civetta/M | Sirena civetta da esterno serie IVY effetto metallo (cromata). | 68
Smarty-SIB | Segnalatore acustico piezo per interno 110dB(A)@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 31
Smarty-GIB | Segnalatore ottico/acustico piezo per interno 110dB(A)@1m, intensità luminosa 25Lux@1m. IP31. Contenitore termoplastico colore bianco. | 36
NRB-100 | Sirena autoalimentata piezoelettrica per esterno in contenitore di acciao inossidabile. 110dB(A)@3m. Ingresso ausiliario di attivazione. Programmazione parametri. Segnalatore luminoso stroboscopico | 150
Dispositvi Wireless per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
Air2-BS100/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi. | 134.5
Air2-BS200/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali, 30 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 134.5
Air2-BS100/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi. | 195
Air2-BS200/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie SmartLiving. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali, 100 radiochiavi, 4 tastiere Aria e 4 sirene Hedera/FX. | 195
Air2-FD100 | Rilevatore ottico di fumo wireless. Led di segnalazione stato. Sensibilità programmabile. Batteria CR17450. Comunicazione bidirezionale. | 176
Air2-IR100 | Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. | 138
Air2-IR100/C | Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. Certificazione EN50131-2-2 EN50131-5-3 IMQ. | 138
Air2-XIR200W | Rivelatore infrarosso passivo 12m via radio bidirezionale. Angolo di rivelamento 100°. Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR17450. | 132
Air2-XDT200W | Rivelatore doppia tecnologia 8m via radio bidirezionale. Antimascheramento microonda. Angolo di rivelamento 100° Analisi digitale dei segnali. LED escludibile. Compensazione della temperatura. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. 3 LED di segnalazione. Protezione antiapertura e antistrappo. Batteria CR17450. | 150
Air2-DT200T/B | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco . IP34. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450. | 240.5
Air2-DT200T/M | Rivelatore doppia tecnologia effetto tenda 3m via radio bidirezionale. IP34 in contenitore termoplastico marrone. LED di segnalazione. Sensibilità microonda, sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da SmartLeague. Antimanomissione inerziale. Antimascheramento. Rilevamento direzione del transito. Batteria CR17450. | 240.5
Air2-OTT100W | Rivelatore tripla tecnologia da esterno radio bidirezionale. Due sensori PIR ed una Microonda con funzionamento programmabile. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR. Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450. | 373
Air2-ODI100W | Rivelatore doppio infrarosso da esterno. Portata 3÷12m. Angolo di copertura 60°. IP44. Modalità AND/OR Protezione antistrappo ed antiapertura; sensore di vibrazione/inclinazione. 2 Batterie CR17450. | 336
Air2-UT100 | Trasmettitore via radio bidirezionale universale. 1 ingresso di allarme, 1 ingresso di sabotaggio, 1 uscita di alimentazione. Antisabotaggio inerziale. 2 Batterie CR17450. | 76.5
Air2-MC100/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 88
Air2-MC100/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 reed a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 88
Air2-MC200/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 94
Air2-MC200/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. Completo di rivelatore d'urti e inclinazione, sensibilità programmabili per urto e inclinazione. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR2. | 94
Air2-KF100 | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032. | 66.5
Air2-Aria | Tastiera via radio, bidirezionale, con display grafico per la gestione dei sistemi SmartLiving. Retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente ad icone. Buzzer e LED di segnalazione. Frequenza di funzionamento 868Mhz. Antisabotaggio inerziale. Colore Bianco. 2 Batterie CR17450. La tastiera Aria si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 230
Air2-Hedera-F | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 256
Air2-Hedera-F# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200 | 222
Air2-Hedera-FM | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. | 276
Air2-Hedera-FM# | Sirena via radio bidirezionale per esterno con antischiuma effetto metallo. Pressione sonora 103dBA@1m. IP34. Protezione antistrappo e antiapertura. Parametri programmabili da Smartleague. Batteria EM34615M. La sirena Hedera si interfaccia alle centrali Smartliving tramite ricetrasmettitore Air2-BS200/XX. Richiede batteria BTLS036143W346200 | 242
Software per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
SmartLeague | Software di programmazione e controllo dei dispositivi INIM. | 17.5
IP2RX | Software per l'interfacciamento su IP tra centrali SmartLiving e stazioni di vigilanza. | 17.5
SmartLook/I01L | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza “lite” per la gestione di una centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA NON ESPANDIBILE. | 649
SmartLook/I01E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di UNA centrale intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 1732
SmartLook/I02E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 2815
SmartLook/I05E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di CINQUE centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 5410
SmartLook/I10E | Software di centralizzazione e controllo, articolato su mappe grafiche, per sistemi di rivelazione incendio e antintrusione INIM. Licenza per la gestione di DIECI centrali intrusione della serie SmartLiving. LICENZA ESPANDIBILE. | 8655
Alimentatori per SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
IPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A. | 68.5
IPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per Smartliving1050X/G3 e SPS12060XG3. | 78.5
IPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A + 1,2A per ricarica batteria. Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria. Per SmartLiving10100/G3 e SPS12160XG3. | 185
BPS12060S | Alimentatore Switching 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 182
BPS12060G | Alimentatore Switching 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 192
BPS12160G | Alimentatore Switching 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 321.5
SPS12040X | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@3Ah. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/2 IMQ. | 288
SPS12100X | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5Ah. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/2 IMQ. | 329.5
SPS12060XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@2,5 + 1,2A per la ricarica delle batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016) | 340
SPS12160XG3 | Stazione di alimentazione intelligente 13,8V@5A + 1,2A per la ricarica della batterie. Contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. 3 uscite protette da corto circuito da 1,35A massimo. Uscite relè e O.C. per segnalazione guasti e sabotaggi. Certificazione EN50131-6/3 IMQ. (Disponibilità nov. 2016) | 389
TRSF001 | Trasformatore 25VA 230V/20VAC. | 17.1
Accessori generici SmartLiving
P/N | DESCRIZIONE | PREZZO
Link232F9F9 | Cavo RS232 di connessione tra PC e dispositivi centrali. | 14.5
LinkIBus | Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali. | 13.5
LinkUSB232CONV | Adattatore USB/RS232. | 23.5
LinkUSBAB | Cavo USB di connessione tra PC e dispositivi INIM. | 14.5
SmartLiving/MAN-PROG | Manuale di programmazione per sistemi SmartLiving. | 8.7
TamperNo | Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione. | 7.4
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18.2
BTMD030142C123A00 | Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2-MC100 & Air2-IR100 ( prezzo unitario, conf. 20) | 5.25
BTMD030221B203200 | Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per dispositivi Air2-KF100. ( prezzo unitario, conf. 25) | 2
BTMD0302221745000 | Batteria al litio 3V@2200mAh CR17450 per dispositivi Air2-X(IR/DT)200W, Air2-DT200T, Air2-UT100, Air2-OTT100W, Air2-FD100, Air2-Aria ( prezzo unitario, conf. 20) | 6.1
BTMD030801CR20000 | Batterie al litio 3V@800mAh CR2 per dispositivi Air2-MC200 ( prezzo unitario, conf. 50) | 5.25
BTLS036143W346200 | Batteria al litio 3,6V @ 13Ah ER34615M per dispositivi Air2-Hedera-FX (prezzo unitario, conf. 5) | 34
SmartLink/Man-Prog | Manuale di programmazione per SmartLink. | 9
SmartLink/Man-Inst | Manuale di installazione per SmartLink. | 9
SmartLink/Rem-Ant | Antenna remota (cavo mt.3). | 45.5
GsmANT100B | Antenna GSM ad elevate prestazioni. Bianca. | 47
GsmANT200N | Antenna GSM ad elevate prestazioni completa di staffa fissaggio a muro e cavo da 3mt. Nera. | 70.5
IPS12015 | Alimentatore opzionale per SmartLink. | 35.5
XBK100 | Supporto per rivelatore Xline (conf. 50) | 180.5
OTTHT100 | Kit riscaldatore per OTT100H | 48.1
OTTHT200 | Kit riscaldatore con igrometro per OTT100H | 87.5
OTTCV100 | Copertura antipioggia per OTT100X (conf. 4 pz) | 63
OTTBK100 | Kit staffa per montaggio a palo per OTT100H | 14.5
OTTBK200 | Kit staffa per montaggio a palo per OTT100W | 14.5
XEOLR3K9 | Resistenza di fine linea 3K9 (conf. 500) | 160
XEOLR6K8 | Resistenza di fine linea 6K8 (conf. 500) | 160
XEOLR510R | Resistenza di fine linea 510Ω (conf. 500) | 160
XEOLR1K | Resistenza di fine linea 1K (conf. 500) | 160
XEOLR1K5 | Resistenza di fine linea 1k5 (conf. 500) | 160
XEOLR2K4 | Resistenza di fine linea 2K4 (conf. 500) | 160
XEOLR5K6 | Resistenza di fine linea 5K6 (conf. 500) | 160
VALIDO FINO AL | 2016-12-31

## ABILITY
Ability
Centrali - Ability
P/N | DESCRIZIONE | Prezzo
Ability 510M | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 143
Ability 510B | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. 18 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 149.5
Ability 510V | Centrale espandibile da 5 a 10 terminali. 60 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 5 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 10 codici utente e 20 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 0,8Ah. | 234
Ability 1030M | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 218.5
Ability 1030B | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. 18 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 248
Ability 1030V | Centrale espandibile da 10 a 30 terminali. 60 secondi di messaggi vocali. Scheda principale con 10 terminali di ingresso, 1 relè e 2 O.C. programmabili, interfaccia telefonica, porta RS232. Gestione di 5 aree. Gestione massimo di 20 codici utente e 50 TAG di prossimità. Memoria ciclica fino a 250 eventi. Box metallico per alloggiamento max 1 batteria 12Vcc@7Ah. Alimentatore 1,3Ah. | 333
Tastiere
P/N | DESCRIZIONE
nCode/SB | Tastiera con display grafico con retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente testuale e ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer di segnalazione. Colore bianco. | 118
nCode/SN | Tastiera con display grafico con retroilluminazione programmabile. Interfaccia utente testuale e ad icone. 2 terminali programmabili. Buzzer di segnalazione. Colore nero. | 118
KB100-B | Staffa di fissaggio bianca e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5
KB100-N | Staffa di fissaggio nera e scheda morsettiera per Concept ed nCode. (conf. 10 pz.) | 111.5
Lettori di prossimità
P/N | DESCRIZIONE
nBy/S | Lettore di prossimità per montaggio a parete. 4 LED. Buzzer. Grado IP34. | 73.5
nBy/X | Lettore di prossimità per montaggio ad incasso "universale". 4 LED. Buzzer. | 40.5
ab/Card | Card per lettori nBy. | 11
ab/Key | Tag in plastica per lettori nBy.. | 12
Accessori per centrali Ability
P/N | DESCRIZIONE
AuxRel32 | Scheda relè e distribuzione alimentazione, 2 relè pilotabili separatamente da O.C. Distribuzione dell'alimentazione su 3 uscite protette da termofusibile. | 41.5
Flex5/P | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Contenitore plastico con antiapertura ed antistrappo. | 73.5
Flex5/U | Espansione terminali. 5 terminali programmabili come ingresso e/o uscita di cui 4 con gestione sensori tapparelle o inerziali. Alimentazione protetta. 2 uscite per alimentazioni ausiliarie. Buzzer integrato. Protezione plastica con morsetti a vista. | 65.5
TamperNo | Dispositivo antistrappo per centrali antintrusione. | 7.4
ProbeTH | Sonda termica per la regolazione della tensione di ricarica delle batterie in funzione della temperatura. | 18.2
REL1INT | Scheda 1 relè in scambio. Funzionamento 12 o 24Vdc. | 13.5
SmartModem100 | Modem per programmazione e controllo remoto su rete PSTN delle centrali intrusione. | 216.5
SmartModem200 | Scheda modem standard per centrali Ability. | 184.5
Dispositvi Wireless per Ability
P/N | DESCRIZIONE
Air2-BS100/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi. | 134.5
Air2-BS200/10 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 10 terminali virtuali e 30 radiochiavi. | 134.5
Air2-BS100/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali e 100 radiochiavi. | 195
Air2-BS200/50 | Ricetrasmettitore via radio con interfaccia I-BUS per la connessione alle centrali della serie Ability. Frequenza di funzionamento 868Mhz. 3 canali. Gestione di un massimo di 50 terminali virtuali e 100 radiochiavi. | 195
Air2-IR100 | Rivelatore infrarosso passivo da 12m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da AbilitySuite. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 138
Air2-IR100/C | Rivelatore infrarosso passivo a tenda 20m con comunicazione bidirezionale. Sensibilità e attivazione dell'infrarosso programmabile da AbilitySuite. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 138
Air2-MC100/B | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico bianco. 2 magneti a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 88
Air2-MC100/M | Contatto magnetico via radio bidirezionale in contenitore termoplastico marrone. 2 magneti a 90° utilizzabili singolarmente o in coppia. 2 terminali programmabili singolarmente. Canali di segnalazione allarmi separati. Protezione antistrappo ed antiapertura. Batteria CR123A. | 88
Air2-KF100 | Radiocomando bidirezionale in grado di notificare all’utente il successo dell’operazione. 4 tasti programmabili. Buzzer di segnalazione. Batteria CR2032. | 66.5
Alimentatori per Ability
P/N | DESCRIZIONE
IPS12060S | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@3A. | 68.5
BPS12060S | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@3A in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 182
BPS12060G | Alimentatore Switching (60W) 13,8V@2,5A + 1,2A per ricarica batteria in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@7Ah. | 192
BPS12160G | Alimentatore Switching (160W) 13,8V@5A +1,2A per ricarica batterie in contenitore metallico per l'alloggiamento di massimo due batterie da 12Vcc@17Ah. | 321.5
TRSF001 | Trasformatore 25VA 230V/20VAC. | 17.1
Accessori generici per Ability
P/N | DESCRIZIONE
Ab/logo | Interfaccia per la registrazione di messagi vocali su centrali Ability. | 26.5
Link232F9F9 | Cavo RS232 di connessione tra PC e centrali. | 14.5
LinkIBus | Cavo di connessione temporanea tra dispositivi BUS e centrali. | 13.5
LinkUSB232CONV | Adattatore USB/RS232 | 23.5
BTMD030142C123A00 | Batteria al litio 3V@1300 mAh CR123A per dispositivi Air2/MC100 & IR100 (conf. 20 prezzo unitario) | 5.25
BTMD030221B203200 | Batteria al litio 3V@220mAh CR2032 per KF100. (conf. 25, prezzo unitario) | 5.25
DCMIINI0ABILITY | Manuale installazione e programmazione Ability | 9
DCMUINI0ABILITY | Manuale per utente centrali Ability | 9
AbilitySuite | Software di programmazione e controllo centrali Ability | 17.5
Sistemi di comunicazione per Ability
P/N | DESCRIZIONE
SmartLink/AP | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 209
SmartLink/AG | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Completo di box metallico. | 315
SmartLink/AGP | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Completo di box metallico. | 355
SmartLink/APWB | Avvisatore telefonico e digitale su linea PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 189
SmartLink/AGWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS 5 terminali programmabili. Solo scheda. | 294
SmartLink/AGPWB | Generatore linea di riserva ed avvisatore su rete GSM/GPRS e PSTN. 5 terminali programmabili. 15 minuti di messaggi vocali. Solo scheda. | 334
IPS12015 | Alimentatore opzionale per SmartLink. | 35.5
SmartLink/Rem-Ant | Antenna remota (cavo mt.3). | 45.5
VALIDO FINO AL